竞争性磋商文件

| 项目名称： | 宿迁市便民方舟消防系统设备 维保服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |

| 采购人： | 宿迁市政务服务中心、 宿迁市人力资源和社会保障局、宿迁市自然资源和规划局 |
| --- | --- |
| 日 期： | 2023年 10 月 20日 |

目    录

第一部分  竞争性磋商邀请函	3

第二部分  供应商须知	5

供应商须知前附表：	5

一、响应文件的构成	5

二、磋商程序及响应报价要求	6

三、磋商小组	6

四、资格审查方法	7

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款	7

六、成交通知书	8

七、验收及付款	8

第三部分  评标办法	9

第四部分  采购需求	12

第五部分  合同格式及条款（草案）	17

第六部分  响应文件格式	25

封面	26

目录	27

一、磋商申请及声明	28

二、法定代表人授权委托书	29

三、供应商基本信息	30

四、供应商资质	31

五、报价一览表	32

六、明细报价表	32

七、技术响应偏离表	33

八、主要部件、辅材明细表	34

九、项目实施方案	35

十、质量保证及售后服务方案	36

十一、供应商承担类似项目业绩一览表	38

十二、磋商所需的其他资料	40

# 第一部分  竞争性磋商邀请函

项目概况

宿迁市便民方舟消防系统设备维保项目应在宿迁市行政审批局官网发布采购公告，并于2023年10月27日 09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：

（二）项目名称：宿迁市便民方舟消防系统设备维保项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：12万元

（五）最高限价（如有）：12万元

（六）采购需求：对宿迁市便民方舟1#、2#、3#楼及地下室所有消防设施的维修保养，具体内容详见采购需求。

（七）合同履行期限：2年

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商须在社会消防技术服务系统-消防机构信息中备案公示，服务类型包含消防设施维护保养检测。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关申请均无效。

三、评标办法

本项目采用综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

四、获取采购文件

（一）采购文件提供时间：2023年10月20日 至2023年10月27日。

（二）获取方式：本项目在宿迁市行政审批局官网（http://xzspj.suqian.gov.cn/）发布，供应商可从以上网站上直接下载采购文件。

五、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

（一）响应文件接收开始时间：2023年10月27日9：00；

（二）响应文件接收截止时间：2023年10月27日9：30（即磋商时间）。逾期送达的响应文件，将被拒绝接受。

（三）响应文件接收地点：宿迁市洪泽湖路889号便民方舟2号楼401室。

六、联系方式。

1.采购人信息

名称：宿迁市政务服务中心、宿迁市人力资源和社会保障局、宿迁市自然资源和规划局

地址：市洪泽湖路889号“便民方舟”

联系方式： 0527-84396062

2.项目联系方式

项目联系人：杨凯

电话：0527-84396062

# 第二部分  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保证金 | 本项目不收取保证金。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 5 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 7 | 评分办法 | 综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。 |
| 10 | 其他 | 不管磋商结果如何，供应商均应自行承担本次活动所需一切费用。 |

## 一、响应文件的构成

1、响应声明及承诺函；

2、法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书；

3、供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

4、报价一览表;

5、明细报价表。

6、响应偏离表

7、货物主要部件、辅材明细表；

8、项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及验收方案等（格式自拟）；

9、货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；

10、质量保证及详细售后服务方案（格式自拟）；

11、技术响应偏离表。

12、供应商承担的类似项目业绩一览表；

13、供应商认为有必要提供的其它材料。

注：供应商需按上述响应文件构成顺序装订成册，并按提供的附件格式填写授权委托书、明细报价表等材料。为方便评审，请供应商编制目录及页码。

## 二、磋商程序及响应报价要求

1、本项目报价为一轮报价。

2、本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。价格一律以人民币计算，以元为单位。响应报价应包括：设备价格、包装、运输、安装、装卸、损耗、安装、税费、第三方检测费、售后服务、验收专家评审费用及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3、本次磋商过程中可能实质性变动的内容：辅材种类及数量。

4、磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺。参与最终报价及服务承诺的人员须是供应商的法定代表人或其授权代表。最终报价是响应文件的有效组成部分，作为评审的依据，同时为最终成交价。

5、本项目最高限价为人民币120000.00，高于此限价的响应文件将被作为无效标处理。

6、供应商在首次响应文件中的报价为首轮报价。在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商每轮报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。供应商分项报价按首轮报价与最终报价调整比例进行同比调整。

## 三、磋商小组

采购单位根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，按“客观、公正、审慎”的原则，对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

## 四、资格审查方法

本工程招标采用资格后审资格审查方法：合格制。

## 五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

1、无效标条款

1.1、供应商不符合磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证书的；

1.2、响应文件份数、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

1.3、法人代表（或被授权人）不参加开标会议及质询事宜的；

1.4、响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性响应的；

1.5、供应商有本磋商文件规定的恶意串通投标情形的；

1.6、其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.7、法律、法规规定的其它情况。

2、废标条款

2.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合19条情形除外）；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

3、供应商不足三家情形处理

磋商截止时间结束后，参加磋商活动的有效供应商仅有2家时，若磋商文件没有不合理条款、采购公告时间及程序符合规定、且符合法律法规和财政部文件规定情形的，采购人可继续进行磋商活动，或宣布终止。

4、取消成交候选人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其它情况。

5、恶意串通参与磋商的情形

5.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；

5.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

5.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

5.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与磋商活动的；

5.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

5.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；

5.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

5.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；

5.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.13不同供应商的响应文件相互混装；

## 六、成交通知书

成交结果发布后，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。

## 七、验收及付款

采购人根据项目的具体情况，成立验收小组，按照合同约定对供应商履约情况进行验收，并出具验收意见。

# 第三部分  评标办法

综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、初步评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 报价一览表及报价 | 格式、填写要求符合磋商文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 供应商须在社会消防技术服务系统-消防机构信息中备案公示，服务类型包含消防设施维护保养检测； | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

- 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价分（28分） | 报价 | 28分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算：报价得分=（基准价/供应商报价）×28。 |
| 企业经营业绩、信誉 （16分） | 认证证书 | 6分 | 供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每有1证得1.5分，三证齐全的得6分。 注：响应文件中提供证书复印件。 |
|  | 企业业绩 | 10分 | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似消防维保服务业绩的，每有1个得2分，最高得10分。 注：响应文件中需同时提供中标（成交）通知书、合同及验收合格证明材料复印件。 |
| 项目实施方案（45分） | 组织实施方案 | 20分 | 根据各供应商针对本项目的总体组织实施方案，包括：针对性提供合理的维保计划表、维保人员安排，维保方案的时效性，日常维保的频次、抢修的响应时间，维保方案的规范性，满足国家标准和规范的要求以及对本项目提出符合现场条件的合理化建议等内容进行评审。 方案优于项目需求，要素齐全，便于执行的得14（含）-20分；方案满足项目需求，可执行的得9（含）-14分（不含）；方案虽存在缺陷，但通过后期优化，能够满足项目需求的得4（含）-9分（不含）；其它情况或没有内容不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 15分 | 根据供应商提供的项目维保质量和安全文明施工承诺及合理的应急预案，对本项目维保人员的检查、考核和奖惩制度，服务提升措施，服务情况的阶段性汇报（项目负责人至少汇报3次），保持人员队伍稳定的承诺及相关措施等内容进行评审。 方案优于项目需求，要素齐全，便于执行的得10（含）-15分；方案满足项目需求，可执行的得6（含）-10分（不含）；方案虽存在缺陷，但通过后期优化，能够满足项目需求的得2（含）-6分（不含）；其它情况或没有内容不得分。 |
|  | 项目组成员配备 | 10分 | 1.项目负责人：具有本科及以上学历（1分），持消防维保执业资格证书（1分），持有中级建（构）物消防员证（1分），负责过同类项目且有业绩合同和采购单位出具的证明材料（1分）。本项最高得5分。 2.除项目负责人外，每有1人持有中级建（构）物消防员证的得2分，本项最高5分。 注：响应文件中提供上述人员的学历证书、相关证书复印件及2023年1月以来任意一月供应商为其缴纳的社会保险证明，证明以社保主管部门出具的为准。 |
| 售后 服务 （11分） | 服务便捷性 | 5分 | 供应商注册地在宿迁或在宿迁有长期固定的服务场所及服务人员（提供房产所有权证明或租赁合同及服务人员名单、联系电话等）的得5分；注册地不在本地的或在本地没有长期固定的服务场所及服务人员，但承诺（提供承诺函）成交后在本地成立分支机构的得3分。 |
|  | 服务电话 | 3分 | 设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话的得3分；设有固定服务电话、24小时应急响应电话的得2分；设有移动服务电话的1分。 |
|  | 备品备件库 | 3分 | 供应商在本地具有消防配件备件库（提供地址和图片等证明材料）的得2分，提供消防备件部件价目表的得1分。本项最高得3分。 |

4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

# 采购需求

- 项目简介

（一）服务范围

1. 对宿迁市便民方舟1#、2#、3#楼及地下室所有消防设施的维修保养。

维保单位进场10日内，对3幢大楼及地下室所有消防设备设施实施检查、恢复，使其各个系统正常工作；合同签订后一个月内做好消防设施设备标识标牌标示工作（包括消防设备名称铭牌、水流指示等），做好消防设施及管道防锈油漆及防冻保护。

注：进场10日内提供检查清单，并对所有老化，损坏的零配件进行更换，更换后的配件在采购单位监督下销毁。

2. 包括并不限于以下范围：

（1）火灾自动报警系统及联动控制设备

（2）消防给水系统

（3）室内消火栓灭火系统

（4）防排烟系统

（5）应急照明及疏散指示标志

（6）防火门、闭门器、顺序器、防火卷帘

（7）水泵接合器

（8）消防水泵、水泵控制柜及设备控制系统

（9）自动喷水灭火系统及联动控制设备

（10）灭火器

3. 对已有微型消防站清单进行管理和维护。

现有设备清单如下：

| 防护服（附检验报告） | 消防安全头盔 | 4顶 | 工具 | 防火毯 | 2块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火防护服 | 4套 |  | 消防斧 | 2把 |
|  | 消防安全腰带 | 4根 |  | 大力破拆钳 | 1把 |
|  | 消防安全手套 | 4副 |  | 消防扳手 | 1把 |
|  | 灭火防护靴 | 4双 |  | 消防水带 | 2根 |
| 工具 | 强光照明灯 | 2个 |  | 消防枪头 | 1个 |
|  | 3C防毒面罩 | 2具 |  | 灭火器 | 4个 |
|  | 消防安全绳 | 2根 |  | 消防铣 | 2把 |
|  | 消防插孔电话 | 1部 |  | 消防桶 | 2个 |
|  | 电梯钥匙 | 1把 |  | 消防展示柜及铭牌 | 各1个 |

（二）技术标准及作业要求（包括但不限于以下内容）

1. 服务要求：按照《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）执行。

2. 技术方案

按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）执行。

3. 对建筑消防设施的巡视检查、测试检查和检验检查三种方式。

3.1本物业消防设施巡视检查的由维保单位遵循《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）的有关规定实施。

3.2本物业建立建筑消防设施故障报告和故障消除的登记制度。发生故障，维保单位应当及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应当采取有效措施确保安全。

3.3设置项目负责人1名，从事建筑消防设施测试检查和检验检查的技术人员，应当经消防专业考试合格，持证上岗。

3.4建筑消防设施测试检查记录表和年度检验报告，应由操作人员和采购人的消防安全责任人或者消防安全管理人签字认可。

（三）消防系统维护保养明细

1. 维护保养技术要求

（1）定期检测-----对相关消防设施的重点功能性内容按照消防主管部门要求每月进行专业测试及检查，并提交相应的检测报告。同时将对消防设施做专业保养（包括担不限于防冻）；

（2）日常巡检-----每个月对消防设施进行巡检，对巡检设备的运行情况及时记录，并由使用单位消防责任人确认；

（3）消防年检-----由维护方进行每年一次的消防年检。并提供年检应使用的各类维修维护、检查测试的相关记录、报告及其他文件；

（4）维修改善-----在消防系统出现故障的情况下，在得到使用单位的通知后，维护方应及时到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则有义务向采购单位说明，并提供相应的改善服务；如需对零配件进行更换的，供应商应提供相关部门检测合格并带有合格证的配件，并由采购人同意再进行更换；

（5）安全管理-----提供消防法规的咨询服务，协助使用单位建立健全相关规章制度和制定消防应急预案；配合使用单位进行消防演习。

（6）专业培训-----提供消防专业培训，包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生；消防专业人员的系统管理；

（7）安全事故-----保证在维保期间，因维保公司业务失误导致的安全事故为0。

（8）每月定时将维保月报表交由使用单位消防责任人确认。

2、消防系统设备维修保养的要求

火灾自动报警系统

（1）探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

（2）每年完成一次全样检测。核对探测器安装位置和联动关系的准确性。

（3）对日常发生误报或故障的探测器，应及时提供免费维修服务。

（4）手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每季度按总量的50%完成抽检，每年完成一次全样检测。

（5）火灾报警控制主机：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次检测。

（6）线路维护：每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。

（7）消防系统联动测试：每月对联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常。

自动喷淋灭火系统

（1）水流指示器：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月按总量的30%测试一次，一个季度全测一遍。

（2）湿式报警阀：打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常。每月按总量的100%测试一遍。

（3）水泵：启动泵，观察泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动。每月测试一次。

（4）联动控制：通过消防控制柜启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每周测试一次。每月启动电动泵，同时试验主备泵的切换功能。

（5）管网维护：每月检查系统配置情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

（6）阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

（7）水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

（8）水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，必要的话清理。

消火栓系统

（1）室内消火栓：进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力和水质，并进行放水试验。每月按总量的25%抽测，一个季度测试一遍。

（2）室外消火栓：每月测试室外消火栓，检查水质、水量，控制阀门是否开启。

（3）联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月一次。

（4）管网维护：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象。

（5）阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

（6）系统水池：每周检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况。

（7）水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

（8）水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，必要时清理。

消防广播和消防通讯系统

（1）共用扬声器运行切换试验。每月测试一次。

（2）消防控制室进行消防紧急电话通话试验，每月测试一次。

（3）线路维护：每半年对消防广播线路进行测试，每年6月和12月对消防电话进行测试，检查线路敷设情况，确保系统正常运行。

维修中，设备自然损坏需要更换零件，维修材料除消防主机和消防泵之外所有零配件全部由维修方承担（包含在年度维保费用中）；

6. 对故障零部件提供临时备件（如喷淋头、消火栓阀、烟感、温感等），保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用。

7. 维保单位应提供完整的消防设备、部件价目表（项目内容包括：各类探测器件、手动报警按钮、消火栓按钮、各类模块、楼层显示器、回路板、管网阀门、浮球阀、止回阀、压力表、消防水带、水枪、喷淋头、消防应急灯、疏散指示灯等），并自行承担市场价格发生波动的风险。

8. 大型活动期间应安排维保人员进行现场值守，及时发现消防各、存在的问题，并且迅速排除。

（四）维保规范及要求

1. 根据大楼的消防设施系统的子系统设计巡查、测试、保养表格，并严格按照表格内容进行维保工作，进行维保工作时，招标方指定专人签字确认，留档备查。

2. 每周检查积水坑排水设备是否处于正常完好状态。

3. 每季对备用电源进行一至两次充放电试验，主电源和备用电源自动切换试验。

4. 每半年防火卷帘等控制设备作消防联动试验一次。每季对火灾事故广播进行联动试验，对消防通信设备在消防控制室进行对讲通话试验一次。

5. 每半年对喷淋泵，压力开关、水流指示器等做联动试验，消防泵的强起和联动试验。

6. 每半年对防、排烟风机、排烟口等联动测试。

7. 一年内要对系统内报警探测器进行清洗、标定、试验，作好记录，并由采购人管理人员确认。完成不好或没完成，要作为大项考核。

8. 如采购人在正常履行工作检查中，发现报警设备不能报警、联动设备不能动作要作相应考核。不能报警扣100元/次，不能联动扣200元/次。

（五）服务期限

服务期限2年。每年续签。在保证完全履约前提下，经批准后续签。

（六）付款方式

按合同款项，3家采购单位平均分摊，并单独结算付款。付款方式如下：

合同签订，维保单位提交发票后15日内，采购单位支付合同价款的10%作为预付款；服务期满半年，经采购单位考核合格，支付合同价款的40%；一年服务期满，经采购单位考核合格，支付合同价款的50%。

注：供应商明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，不适用前述预付款规定。

# 第五部分  合同格式及条款（草案）

宿迁市便民方舟消防系统设备维保项目

专用条款

采购单位（全称）： （简称甲方）

中标供应商（全称）：（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿迁市便民方舟消防系统设备维保项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的。

标 的 清 单

| 货物的名称及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后天内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点： 。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位自行组建验收小组进行验收，并出具验收报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在  天内予以处理。

六、付款方式

设备安装到位并经验收合格后一个月内，支付至合同价80%；余款待二年合同期满后一次性支付。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修    年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在27小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题1小时内电话支持，难点、重点问题1天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金

本项目无需履约保证金。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的1-3‰支付违约金; 延期超过30日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，采购中心、市财政局政府采购管理处各一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时出具验收报告；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

2023年 月 日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

2023年 月 日

# 第六部分  响应文件格式

## 封面

（项目名称）

响 应 文 件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或公章）：

年    月    日

## 目录

一、磋商申请及声明
二、法定代表人授权委托书
三、供应商基本信息

四、报价一览表
五、明细报价表
六、技术响应偏离表
七、主要部件、辅材明细表
八、项目实施方案
九、质量保证及售后服务方案
十、供应商承担类似项目业绩一览表
十一、磋商所需的其他资料

## 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

## 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权代理人，全权处理此次        （项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。

特此授权。

单位名称（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

法人授权代表联系电话：

年      月      日

## 三、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 四、供应商资质

## 五、报价一览表

采购项目名称：宿迁市便民方舟消防系统设备维保项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

## 六、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中涉及到的一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

单位名称（公章）：

## 七、技术响应偏离表

技术响应偏离表

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称（公章）：

1、凡响应文件中所提供货物或服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页）。

2、供应商所竞产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

## 八、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应将所提供货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称（公章）：

## 九、项目实施方案

格式自拟

## 十、质量保证及售后服务方案

格式自拟

## 十一、供应商承担类似项目业绩及人员一览表

（一）供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

（二）拟选派项目负责人一览表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业技术职称 |  | 相关证书 | 1. 2. |
| 主要主持的类似项目 |
| 序号 | 项目名称及内容简介 | 合同 甲方 | 合同签订时间 | 履行 期限 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

（三）项目成员配备一览表

| 序号 | 姓 名 | 拟任岗位 | 学 历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | 联系人 |

注：1.表中行数可自行添加。2.如涉及评审内容，相关材料附后。3.成交后，项目组人员按本表实施，未经采购人同意不得变更。

单位公章：

## 十二、磋商所需的其他资料

请在此增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、磋商需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料）。